|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| ИП Миленина В.А. Руководитель ___________ /В. А. Миленина/ «___» декабря 2022г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ________________/ Е. В. Клухина/ «___» декабря 2022г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА ПЕРИОД ДО 2031 г.

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 11 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 13 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 22 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 22 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 24 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 25 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 26 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 26 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 28 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 28 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 30 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 32 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 32 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 37 |

| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 39 |
| --- | --- |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 39 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 41 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 42 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 42 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 44 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 45 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 45 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 49 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 49 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 51 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 51 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 53 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 54 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 55 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 55 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 56 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 56 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 56 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 75 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 75 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 76 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 77 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 77 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 78 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 78 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 78 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 78 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 80 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 81 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 82 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 82 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 84 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 87 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 88 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 88 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 88 |
| 2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 89 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием центрованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 90 |

| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 91 |
| --- | --- |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 91 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 93 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 94 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 94 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 95 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 95 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 95 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 95 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 96 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 98 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 98 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 100 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 100 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 100 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 101 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 101 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 102 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 103 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 103 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 104 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 105 |

| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 106 |
| --- | --- |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 106 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 107 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 109 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует | 110 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 111 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 111 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 113 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 117 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 119 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 122 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон
 №416 от 7 декабря 2011г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Муниципальное образование Низинское сельское поселение входит в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение граничит:

- на севере – с территорией Петродворцового района Санкт-Петербурга;

- на северо-западе – с территорией муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, граница проходит по автомобильной дороге регионального значения Петродворец – Кейкино;

- на западе – с территорией муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, граница проходит по Старопетергофскому каналу;

- на востоке – с территорией муниципального образования Горбунковское сельское поселение по автомобильной дороге регионального значения «Ропша – Марьино» на участке от границы Санкт-Петербурга до кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.

Граница муниципального образования Низинское сельское поселение установлена законом Ленинградской области от 15.06.2010г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями на 15.03.2021г.).

В состав муниципального образования Низинское сельское поселение в соответствии с законом Ленинградской области от 15.06.2010г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (в редакции областного закона от 15.11.2022г.) входит десять населённых пунктов:

- дер. Владимировка;

- дер. Князево;

- дер. Марьино;

- дер. Низино;

- дер. Ольгино;

- дер. Санино;

- дер. Сашино;

- дер. Узигонты;

- пос. Жилгородок;

- пос. Троицкая Гора.

Административный центр муниципального образования Низинское сельское поселение — дер. Низино.

По сведениям, представленным администрацией, на 01.01.2022 численность населения муниципального образования Низинское сельское поселение составила 4697 человека, что составляет 6,18 % от общей численности населения Ломоносовского муниципального района. Муниципальное образование Низинское сельское поселение занимает 7 место по численности населения среди муниципальных образований Ломоносовского муниципального района.

Особенности градостроительного развития территории муниципального образования Низинское сельское поселение во многом обусловлены наличием тесных социально-экономических связей со смежными территориями: Петродворцовым и Красносельским районами Санкт-Петербурга. В том числе развитие приграничных территорий зависит от совместного развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

## Климатические условия

Территория дер. Низино расположена в строительно-климатической зоне IIВ.

Климат характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако, с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории равна +5,4 °С Абсолютный минимум находится в пределах от -35 °С до -37 °С, абсолютный максимум- +32 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца года составляет -7,7 °С, самого теплого - +21,1 °С.

Количество осадков на территории определяется, главным образом, особенностями общей циркуляции атмосферы, в частности фронтальной деятельностью западных циклонов. На распределение влаги оказывает также влияние рельеф местности.

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580 – 650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель – октябрь) период года.

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется в среднем 31 октября, ранняя дата появления снежного покрова – 3 октября, поздняя – 27 ноября.

Наибольшая за период наблюдений высота снежного покрова на территории составляет 62 см, средняя – 27 см, наименьшая – 7 см.

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха (парциальное давление водяного пара) составляет 7,9 гПа. Относительная влажность изменяется в течение года в широких пределах и имеет довольно большой суточный ход. Наибольшая относительная влажность воздуха приходится на декабрь и составляет 87 %. Средний месячный минимум относительной влажности отмечается в мае и составляет 71 %

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – юго-западное, за июнь – август – западное (СНИП 23-01-99). В теплое время года в связи с усилением меридиональной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость западных ветров. Таким образом, в среднем за год на рассматриваемой территории преобладают западные ветры. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,2 м/с (СНиП 23.01-99).

На рисунке 1 представлена среднегодовая роза ветров.

Рисунок 1

Нормативная глубина промерзания грунта:

- для песков – 120 - 125 см;

- для суглинков – 140 - 145 см.

Среднее число дней с туманом на рассматриваемой территории составляет 15 дней, при этом наибольшее число дней с туманом в году может превышать среднее значение в 2 раза и достигать 31 день. В марте количество дней с туманом может достигать 11 дней.

Среднее число дней с грозами в году составляет 16. Наибольшее количество дней с грозами может достигать 26 дней. Среднее число дней с метелью в году не превышает 10. Максимальное – 27 дней. Наибольшей повторяемостью метелей отличаются декабрь и январь.

Град является редким явлением и в среднем имеет место не более 2 дней в году.

Гидрография

По литолого-стратиграфическому признаку в гидрогеологическом разрезе данной территории выделяются три водоносных горизонта:

- горизонт грунтовых вод;

- межморенный водоносный горизонт;

- вендский водоносный комплекс.

Горизонт грунтовых вод (ГГВ) имеет повсеместное распространение. ГГВ приурочены к уступу литориново-древнебалтийская террасы, сложенной песчаными, супесчаными и суглинистыми разностями четвертичных отложений.

В целом, грунтовый поток ГГВ имеет движение с юга на север.

Верхняя терраса рассматриваемой территории относится к междуречному и склоновому виду режима, представляет слабо дренированную область.

Подгоризонт подземных вод озёрно-ледниковых отложений (lg III Vd) приурочен к ленточным суглинкам и глинам, реже – линзампылеватых песков, встречающимся в подошве суглинков. Мощность ленточного комплекса сильно варьирует, достигая максимальных значений до 15 м. Питание подгоризонта осуществляется, главным образом, за счёт вод нижележащих горизонтов. В толще ленточных отложений движение вод происходит вдоль слоистости, значения Кф составляют 0,001 - 0,01 м/сут.

По химическому составу воды солоноватые, хлоридно-натриевые, умеренно жесткие, не агрессивные к бетону.

Верхний межморенный водоносный горизонт (ВМВГ) в пределах исследуемой территории не имеет сплошного распространения и развит в виде узких извилистых полос или отдельных линз малой мощности. Он приурочен к водовмещающим разностям валдайских нерасчленённых отложений (l. Lg. F IIIVd 1-3). Верхним водоупором для них служит лужская морена, нижним – московская морена, а в случае её отсутствия, глины котлинского регионального водоупорного горизонта. Литологический состав водовмещающих пород весьма изменчивый, с преобладанием мелких и пылеватых (местами крупных и гравелистых разностей) песков. Мощность горизонта изменяется от 0 до 5 – 8м.

Изменчивость мощности и состава верхнего водоупорного горизонтаобуславливает различную степень гидравлической связи грунтовых и напорных вод ВМВГ. В основном ВМВГ имеет защитусо стороны верхних водоупорных горизонтов моренных ленточных глин и суглинков мощностью 10 м и более.

Водообильность и фильтрационные свойства ВМВГ очень неравномерны и изменчивы (Кф песков изменяется от 0,06 до 40 м/сут). Химический состав вод горизонта тесно связан с его условиями залегания. Минерализация вод достигает 0,8 – 0,9 г/л, воды умеренно жесткие, гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, с нейтральной реакцией РН.

Вендский водоносный комплекс (бывший гдовский водоносный горизонт) имеет повсеместное распространение. Он залегает на неровной поверхности кристаллического фундамента и перекрыт глинамикотлинского регионального водоупорного горизонта. Данный комплекс приурочен к песчаникам, пескам и алевритам с прослоями аргиллитоподобных глин. Неоднородность строения и чередование водовмещающих и слабопроницаемых слоёв определяют наличие нескольких гидравлически связанных между собой водоносных прослоев, имеющих общую пьезометрическую поверхность.

Водообильность комплекса низкая, коэффициент фильтрации составляет 0,003-0,07 м/сут. По химическому составу воды хлоридно-натриевые, солоноватые с минерализацией 3,0 - 5,0 г/л, величина ph = 6,3 – 7,6, общая жесткость вод 11,1 – 15,7 мг/экв., температура 11,5 – 12,5 °С. Несмотря на значительное понижение уровня напорных вод, термический режим и химический состав вод в многолетнем разрезе является постоянным.

Основным водотоком, протекающим по территории дер. Низино, является р. Шинкарка. Река Шинкарка – образуется от слияния руч. Глядинский и р. Фабричная. Ниже впадения Петергофского канала она получает второе название – Старопетергофский канал, а ниже Шинкарского пруда – Петергофский канал. Впадает р. Шинкарка в Финский залив. Долина реки от слияния до устья составляет 22 км. Водосбор реки представляет собой частично залесенную, в основном занятую сельскохозяйственными угодьями, равнину. Площадь поверхностного водосбора в устье составляет 80,2 км2. Долина реки не выражена. Пойма отсутствует. Русло искусственное, трапецеидальной формы. Ширина русла по верху составляет 6 - 8 м, глубина воды в межень 0,3 - 0,7 м, местами до 1 м. Скорость течения 0,3 - 0,5 м/с. Берега высотой 0,5 - 2,0 м. На участке 19-8 км от устья откосы укреплены бетонным шпунтом. На 8,2 км от устья имеется шлюз-регулятор, через который часть стока сбрасывается в бассейн р. Стрелка.

Ниже дер. Низино р. Шинкарка представляет собой систему прудов, соединенных каналами. Уровень воды в прудах регулируется шлюзами-регуляторами. Пруды и каналы большей частью обвалованы. Пруды используются, в основном, в качестве отстойников. Из Никольского пруда осуществляется водозабор на питьевые нужды Петродворцового района Санкт-Петербурга объемом 30 тыс. м3/сут. Из Английского, Красного и Ольгина прудов вода подается на фонтаны в период их действия (май - сентябрь).

Бывшее русло р. Шинкарка. Ручей берет начало из мелиоративной сети у дер. Марьино и, протекая в северном направлении, впадает в Финский залив у северо-западной границы Михайловского парка. Длина ручья - 5,8 км, площадь водосбора 10,8 км2.

Рассматриваемая часть водосбора ручья представляет собой равнину, занятую Михайловским парком, сельскохозяйственными угодьями и постройками. Ручей имеет долину трапецеидальной формы. Ширина долины 100 - 120 м. Склоны умеренной крутизны, заняты закустаренным лугом. Пойма двухсторонняя, закустаренная; ширина ее 10 - 30 м. Русло извилистое, ширина его по урезу воды в межень 2 – 3м, частично закустарены; высота их над меженным уровнем воды 0,4 - 0,7м. Дно песчано-гравелистое с отдельными валунами, местами заилено.

Водопроводящая система Петергофа. Единая водная система Петергофского комплекса состоит из трех частей.

- Верхняя – истоковая часть.

- Средняя – проводящая. Включает Новопетергофский и Старопетергофский, а также Самсоновский каналы.

Нижняя – распределяющая. Включает в себя Петергофский канал и три ветки, подающие воду непосредственно потребителям. Отличительная черта этой части гидросистемы – полностью зарегулированный гидравлический режим.

В течение XIX века вдоль нижней части единой водной системы вокруг регулярного петровского ансамбля – Нижнего парка и Верхнего сада – сложился комплекс пейзажных парков, бывших императорских и великокняжеских владений.

Английский парк, расположенный вокруг красивого, причудливой формы пруда, является выдающимся памятником пейзажного стиля в русском паркостроении.

Луговой парк – ансамбль XIX века, в композицию которого включены поля, обширные пруды, отдельные сады вокруг павильонов, связанные между собой дорогами. Площадь парка – 85 га, из них почти четверть площади занимают пруды (Никольский, Круглый, Орлиный, Саперный, Руинный, Мельничный и Сампсониевский бассейн), в которых накапливается вода для снабжения фонтанов. Композиционно парк состоит из четырех художественно завершенных районов: сад у Никольского домика, сад у павильона «Озерки», сад у Мельницы и Бельведерский сад. Каждый из них связан с каким-либо из десяти парковых прудов. В парке изначально был использован породовый состав насаждений присущий северо-западу и представлен березой, осиной, ивой, акацией и сиренью. Продуманное сочетание архитектуры и скульптуры, мостов плотин, обширных прудов и зеленых куртин сделало Луговой парк ценнейшим ансамблем XIX века.

В настоящее время функциональная специализация парка изменена. Парк требует реставрационных работ по восстановлению пейзажных групп, дорожно-тропиночной сети, реставрации гидротехнической системы на водопроводящей системеПетергофских фонтанов, замены многих старовозрастных деревьев.

Луговой, Колонистский и Английский парки созданы вдоль единой гидросистемы, обеспечивающей водоподачу к фонтанам Петергофа. Гидросистема имеет в своем составе (в пределах границ парков) 20 водоемов.

Водная система Лугового парка

На территории Лугового парка располагается уникальная гидротехническая система (каналы, пруды-накопители, шлюзы-регуляторы), созданная по замыслу Петра I для обеспечения водой фонтанов Петергофа и Стрельны. Уникальность гидросистемы состоит в том, что её бесперебойное функционирование обеспечивается за счёт естественных ресурсов водосбора; все пруды зарегулированы.

Гидротехническая система представляет собой совокупность естественных и искусственных водных объектов, условно объединенных двумя водотоками – р. Шинкарка (Старопетергофский канал) и Троицким ручьем.

Основным источником питания водоподводящей системы являются подземные воды ордовикского водоносного комплекса, вклинивающиеся в виде многочисленных родников у подножья и на склоне Ижорской возвышенности.

Структура водоподводящей системы, в основном сложившаяся к середине XIX века, к настоящему времени не претерпела значительных изменений.

На территории Лугового парка расположены пруды: Никольский, Самсоновский, Орлиный, Руинный, Круглый, Мельничный, Саперный, Бабигонский, Церковный. Все пруды составляют с окружающим пространством парка единую пейзажную композицию. Глубина прудов не превышает 1,5 м, высота бровок над уровнем воды 0,3 – 0,5 м. Расположение водоемов в низких берегах способствует благоприятному зрительному восприятию в парке водных поверхностей в условиях ограниченного пространства.

В настоящее время в прудах происходит процесс интенсивной эфтрофикации. Наблюдается интенсивное зарастание водоемов водной и прибрежно-водной растительностью, а также отложение на дне значительного слоя органических остатков растений. Этот процесс приводит к замедлению водотока, уменьшению объемов прудов-накопителей и, как следствие, происходит снижение эффективной работы всей гидросистемы. Пруды используются для купания, что также ведет к эродированию берегов.

В результате антропогенных воздействий и процессов эфтрофикации в прудах изменяется исторический облик водных пейзажей Лугового парка, что требует в настоящее время сохранения водосборных территорий для водопроводящих систем Лугового парка и Петергофской фонтанной системы, а также разработки регламента на эксплуатацию водной системы.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Особенностью водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района является отсутствие собственных источников водоснабжения. Водоснабжение муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района осуществляется от 2-х ниток водовода.

МУП «Низино», эксплуатирующие систему централизованного водоснабжения, осуществляют водоснабжение населения, предприятий и организаций муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

Система водоснабжения д. Низино включает в себя:

Врезка в магистральный водовод осуществлена на участке Д-900 мм в районе съезда с кольцевой автодороги (КАД) на «Петергоф-Сити». Вода от точки врезки в магистральный водовод поступает по чугунному водоводу Д-200 мм, протяженностью 2920,6 м на водопроводную насосную станцию № 1 (ВНС № 1), расположенную в южной части дер. Низино.

На территории ВНС дер. Низино находятся следующие объекты: ВНС №1, ВНС № 2, резервуары запаса воды 2 шт. по 1000 м3 каждый, ТП №873 10/0,4 кВ мощностью 250 кВ·А. ВНС № 2 на данный момент не рабочая, ранее она использовалась как резервная насосная, для подачи поды из открытого водоема (отстойника) наполняемого из р. Шинкарка. Также в системе централизованного водоснабжения дер. Низино имеется водонапорная башня, которая в настоящее время не используется, поскольку мощности насосов ВНС достаточно для подачи воды потребителям.

Вода из 2 резервуаров забирается насосами и подается через в кольцевую сеть деревни.

Также в границах дер. Низино действует централизованная система горячего водоснабжения по схеме закрытой схеме. Обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и прочие потребители.

Система водоснабжения п. Жилгородок, д. Санино и д. Князево, д. Узигонты, д. Сашино, д. Марьино включает в себя:

Водопроводная сеть населенных пунктов подключена к магистральному водоводу Д-400 мм ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Врезка в магистральный водовод осуществлена на участке диаметром Д-400 мм в районе пересечения Санинской дороги и ул. Мельничной.

Вода от точки врезки в магистральный водовод поступает по чугунному водоводу Д-200 мм, на водопроводную насосную станцию № 3 (ВНС № 3).

Система централизованного водоснабжения Низинского сельского поселения не имеет собственных источников водоснабжения, подключена к двум различным магистральным водоводам находящимся соответственно на балансе ОАО «ЛОКС» - филиал «Невский водопровод» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Данные организации являются поставщиками холодной питьевой воды для населенных пунктов Низинского сельского поселения.

Ближайшая к дер. Марьино сеть водоснабжения прохоложена от сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» через дер. Санино до пос. Жилгородок с отводами в дер. Низино и дер. Санино. Система водоснабжения Низинского сельского поселения имеет резерв для увеличения объемов подаваемой воды потребителю.

1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение характеризуется наличием территорий с централизованным и децентрализованным водоснабжением.

На территории муниципального образования Низинское сельское поселение расположены 9 населенных пунктов, из них имеют централизованное водоснабжение: деревня Низино, поселок Жилгородок, деревня Князево, деревня Санино, деревня Узигонты (частично), д. Сашина (частично). В остальных населенных пунктах (деревня Владимировка, деревня Ольгино, деревня Марьино, деревня Сашино) отсутствует централизованное водоснабжение. Источниками децентрализованного водоснабжения являются скважины, колодцы, находящиеся в частной собственности, данные по которым отсутствуют.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Систему водоснабжения можно разделить на две зоны:

– Зона 1 – д. Низино, д. Узигонты: врезка в магистральный водопровод ОАО «Локс», 2 резервуара чистой воды общей емкостью 2000 м3 с обеспечением питьевой воды потребителей, подключенных к насосной станции.

– Зона 2 – п. Жилгородок, д. Санино, д. Князево: врезка в магистральный водопровод ГУП «Водоканал Санкт-Петербург.

Централизованная система горячего водоснабжения, эксплуатируемая МУП «Низино» представлена двумя технологическими зонами:

– Технологическая зона I – централизованное горячее водоснабжение в границах территории деревни Низино.

– Технологическая зона II – централизованное горячее водоснабжение в границах территории поселка Жилгородок.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения в целом в последние 5 лет не проводились. Анализ технического состояния объектов водоснабжения сельского поселения выполнен на основании предоставленных исходных данных.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение, эксплуатируемая МУП «Низино», не имеет собственных источников водоснабжения и водозаборных сооружений, подключена к двум разным магистральным водоводам, находящимся, соответственно, на балансе ОАО «ЛОКС» – филиал «Невский водопровод» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Водозаборные и водопроводные очистные сооружения, не расположенны на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

В состав «Большого Невского водопровода» входят два источника водоснабжения:

- подземный источник «Орловские ключи», расположенный в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области;

- река Нева через водопроводную станцию в Корчмино, расположенную к югу от муниципального образования город Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга.

Подземный источник «Орловские ключи» представляют собой комплекс сооружений по забору подземной воды, состоящий из четырех каптажных устройств и 16 скважин, насосной станции 1-го подъёма. Расстояние от насосной станции первого подъема до самых удаленных скважин составляет порядка 2 км. Каптажи были построены в 1902-1903 годах и реконструированы в 1914 году. С тех пор значительных ремонтных работ на них не производилось, устройства находятся в удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в полном объеме. В настоящее время используется только один каптаж из четырех, неиспользуемая вода сбрасывается в реку Верева. По оценке эксплуатирующей организации, производительность каптажей составляет 32 тыс. м3 /сут. Из 16 скважин в настоящее время эксплуатируется только одна. 15 скважин поддерживаются в работоспособном состоянии и могут быть использованы при необходимости. Глубина скважин 25-30 метров. Максимальный суммарный дебит скважин составляет более 60 тыс. м3 /сут. Таким образом, максимальная подача воды от «Орловских ключей» предположительно может составлять более 90 тыс. м3 /сут.

От источников вода поступает на насосную станцию первого подъема. Проектная производительность станции 40 тыс. м3 /сут. и может быть при необходимости увеличена до 100 тыс. м3 /сут. На станции производится обеззараживание воды жидким хлором. От «Орловских ключей» осуществляется водоснабжение населённых пунктов Ломоносовского муниципального района и Гатчинского муниципального района Ленинградской области, водозабор также используется в качестве дополнительного источника для водоснабжения муниципального образования город Красное Село.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные сооружения (ВОС) расположены на территории Поставщика ХВ. Доочистка поставляемой воды не производится.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района удовлетворительная.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают две насосные станция 2-го подъема д. Низино, п. Жилгородок.

Насосная станция д. Низино

ВНС № 1 расположена в южной части деревни Низино, в 50-80 метрах от Старопетергофского канала и Шинкарского пруда. Объект находится в хозяйственном ведении МУП «Низино» и является объектом централизованной системы водоснабжения первой технологической зоны.

На территории ВНС Низино находятся следующие объекты:

– ВНС № 1 (здание);

– ВНС № 2 (здание не эксплуатируется);

– резервуары запаса воды 2 шт. по 1000 м3каждый;

– трансформаторная подстанция.

Вода из 2-х резервуаров забирается насосами типа HYDRO MPC-E3 CR95-3-1 и подается через водонапорную башню в кольцевую сеть деревни.

Перечень насосного оборудования ВНС № 1 представлен по данным МУП «Низино» в таблице № 1.

Насосная станция п. Жилгородок.

ВНС № 3 расположена в северо-восточной части населенного пункта Жилгородок, в 60 метрах от Санинской дороги. Объект находится в хозяйственном ведении МУП «Низино» и является объектом централизованной системы водоснабжения второй технологической зоны.

На территории ВНС Жилгородок находятся следующие объекты:

– ВНС № 3;

– резервуары запаса воды 2 шт. по 500 м3 каждый.

Вода из 2-х резервуаров забирается насосом типа К 100-65-200 (всего 4 шт.) и подается в водопроводную кольцевую сеть населенного пункта.

Таблица 1 – Состояние существующих насосных станций

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование | Износ |
| --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |  |
| муниципальное образование Низинское сельское поселение |
| ВНС II подъема д. Низино | HYDRO MPC-E 3 CR95-3-1 (3 шт.) | 335,0 | 89,7 | 37,0 | Круглосуточно | - |
| ВНС II подъема п. Жилгородок | К100-65-200 (4 шт.) | 200,0 | 50,0 | 30,0 | Круглосуточно |  |

Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техн. состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Низино |
| РЧВ | На площадке ВНС д. Низино | ж/б | 2х1000 | Надземный в обваловке грунтом | - | - | - |
| п. Жилгородок |
| РЧВ | На площадке ВНС пос. Жилгородок | ж/б | 2х500 | Надземный в обваловке грунтом | - | - | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 18,3 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика водопроводных сетей

| Название сети | Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть д. Низино | ВНС 1- Подгорная 40 | 550 | Чугун | - | 1979 |
|  | ВНС №1 - ВНС№3 | 1901 | Полимер | - | 1979 |
|  | ВНС- ул. Верхняя, д. 1 | 1060 | Полимер | - | 1979 |
|  | ООО «Глория» | 2600 | Полимер | - | 1979 |
|  | Подгорная 40-Водонапорная башня | 460 | Полимер | - | 1979 |
|  | Уз.уч.-ВНС №1 | 2920,6 | Чугун | - | 1979 |
|  | ул. Береговая-Центральная-Верхняя | 2377 | Чугун | - | 1979 |
|  | ул.Нижняя | 1100 | Полимер | - | 1979 |
|  | Центральная- школа | 135,4 | Сталь | - | 1979 |
|  | Центральная-Администрация | 132 | Чугун | - | 1979 |
| Водопроводная сеть п.Жилгородок | без названия | 118 | Сталь | - | 1987 |
|  | ВНС №3 - вч Жилгородок | 1609 | Чугун | - | 1987 |
|  | ВНС №3- Узел Учета | 3143 | Чугун | - | 1987 |
|  | ВНС- ВЧ | 59 | Сталь | - | 1987 |
|  | ВЧ-Д1 | 56 | Чугун | - | 1987 |
|  | Санинское ш.-ДНП «Затейливое» ЗУ кад. номер 47:14:0302005:228 | 70 | полимер | - | 2020 |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района относятся к II категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района соответствует фактической водоподаче.

Часть запорной арматуры на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды большому числу потребителей. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена задвижек.

В настоящее время муниципальное образование Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района покупает холодную воду после прохождения очистки.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети при количестве обслуживаемого населения до 10 тысяч человек составляет 2 (две) пробы в месяц. Производственный контроль производится по микробиологическим и органолептическим показателям.

МУП «Низино» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе» заключен договор на оказание услуг по исследованию воды ХВС и ГВС в деревне Низино и в поселке Жилгородок.

Контроль питьевой воды производится путем отбора проб воды в пробоотборном колодце деревни Низино, поселке Жилгородок.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в д. Низино и пос. Жилгородок в настоящее время является закрытой, путем установки АИТП. В поставке ГВС населению отсутствуют насосы ГВС, так как водоподготовка происходит непосредственно в домах.

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г., часть 8 и 9):

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Полное оснащение многоквартирных домов и объектов бюджетной сферы было окончено в 2022 году.

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах (ЦТП или ИТП), в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель, и горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Закрытая схема присоединения систем ГВС обеспечивает:

– снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

– снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

– снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

– кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

– снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

– снижение аварийности систем теплоснабжения.

Внедрение закрытых схем горячего водоснабжения является энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия снижается не только потребление энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия и вода), но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность системы теплоснабжения.

Таблица 4 – Присоединение абонентов к системе ГВС муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района

| № п/п | Источник | Адрес | Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АИТП | д. Низино | закрытая система | ГВС | - |
|  |  | п. Жилгородок | закрытая система | ГВС | - |

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 17.08.2022 года № 1092 «О закреплении государственного имущества казны Ленинградской области на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием «Водоканал Ленинградской области».

В муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района объекты водоснабжения и водоотведения находятся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Ленинградской области».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района являются:

- обеспечение подключения всех новых объектов строительства к системам центрального водоснабжения;

- обеспечение качества воды;

- повышение надёжности работы системы водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района за счет замены водопроводных сетей в со сроком их эксплуатации, превышающим расчетный предельный срок амортизации этих сетей в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение показателя износа системы водоснабжения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;

- обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов питьевого и технического водоснабжения города и пользования этими системами.

В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть:

- подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения;

- обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения;

- снижение доли потерь воды в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов;

- сокращение материальных и финансовых затрат.

Важным показателем для развития системы водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района является прогноз спроса на услуги по водоснабжению. Данный прогноз основан на оценке развития муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, его демографических и градостроительных перспективах и определён в первую очередь генеральным планом.

В случае возникновения дефицита мощности и возрастания нагрузок на сети водоснабжения даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

В качестве основного проектного документа по развитию водопроводного хозяйства принят генеральный план по развитию муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

Разработка схемы производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажной показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

– федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

– результаты проведённого энергетического обследования и программы энергосбережения, разработанной для организаций коммунальной структуры;

– проектная и исполнительная документация, а также другая информация, запрашиваемая согласно опросным формам.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения города. В соответствии с Генеральным планом на перспективу рассматриваются следующие варианты:

Инерционный сценарий

В соответствии с инерционным сценарием развитие инфраструктуры будет происходить медленнее реальных потребностей, новые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры будут вводиться в строй с существенным запозданием (7 – 10 лет). Накопленный дефицит инфраструктуры рано или поздно приведёт к коллапсу рынка жилья, часть жителей, переехавших в дер. Низино ранее, возвратятся в более комфортные условия Санкт-Петербурга.

Усилится роль населённого пункта, как спального района петербуржцев, многие из которых не регистрируются по месту фактического проживания. Большой объем инвестиционного жилья остается невостребованным в силу нехватки социальной инфраструктуры, плохой транспортной доступности и низкого качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Инерционный сценарий основан на показателях естественного движения населения, характерных для дер. Низино и муниципального образования Низинское сельское поселение в целом в течение последних 5 лет.

Данный вариант не может быть принят в качестве основного, так как в нём не учтены возможные направления развития дер. Низино, возможные меры по преодолению сложившейся демографической ситуации, а также выбранные варианты размещения новой жилой застройки на территории населённого пункта в целях стимулирования социально-экономического развития и увеличения инвестиционной привлекательности территории.

В соответствии с инерционным сценарием демографического развития, численность постоянного населения к 2030 году составит 2460 человек и 2185 человек – к 2040 году.

Целевой сценарий

Изменение численности и возрастной структуры населения будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ленинградской области.

Целевой сценарий предполагает проведение социально-экономической политики, направленной на повышения уровня жизни населения на территории дер. Низино. Создание новых рабочих мест в сфере промышленности, туризма, сфере обслуживания, а также в смежных сферах экономики приведет к повышению привлекательности населённого пункта для работы и проживания и росту миграционного притока. Размещение нового комфортного жилья, а также достаточного количества объектов социальной инфраструктуры, оказывающих качественные услуги, позволит закрепить вновь прибывающее население на территории дер. Низино.

Данный сценарий учитывает рост численности населения дер. Низино, заложенный в ранее утверждённом генеральном плане.

Проведение мероприятий по повышению уровня социального обслуживания населения позволит стимулировать процессы естественного прироста населения. Прирост населения будет происходить за счёт естественного прироста и механического притока населения: в среднем в период с 2020 по 2030 гг. ожидается миграционный прирост по 635 человек ежегодно и 225 человек ежегодно в период 2030 – 2040 гг.

Таким образом, численность постоянного населения дер. Низино в 2030 году составит 9110 человек, к 2040 году – 11420 человек.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2032 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Согласно данным МУП «Низино» количество питьевой воды, принятой со стороны в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района в 2021 году составило 404,03 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 5 – Баланс передаваемого ресурса в 2021 году (питьевая вода)

| Технико-экономические показатели | Ед.изм. | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 404,03 |
| Потери в сетях | тыс.м3 | 79,008 |
|  | % | 19,5 |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 294,151 |
| Удельный расход ЭЭ на производство 1м3 | кВт/м3 | - |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100% |
| Аварийность систем водоснабжения | ед./км*год | 0 |
| Обеспеченность приборами учета воды | % | 100% |

Согласно данным МУП «Низино» количество воды на горячее водоснабжение в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района в 2021 году составило 55,918 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 6 – Баланс передаваемого ресурса в 2021 году (горячая вода)

| Наименование затрат | Единица измерения | 2021 | Соотношение между величинами |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, из них: | тыс.м3 | 55,918 | - |
| Расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0 | 0 % от подъёма |
| Потери в сетях при передаче | тыс.м3 | 18,84 | 33,7 % от отпуска в сеть |
| Реализация | тыс.м3 | 37,078 | 66,3 % от подъёма |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов;

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды;

– потери из водопроводных сетей;

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района существует 2 технологические зоны:

– Зона 1 – д. Низино, д. Узигонты;

– Зона 2 – п. Жилгородок, д. Санино, д. Князево.

В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и фактическими данными распределение затрат (подъём) воды питьевого качества представлено в таблице ниже.

Таблица 7 – Распределение фактических затрат воды за 2021 год

| Наименование территории (тех. зон) с централизованным холодным водоснабжением | Единица измерения | 2021 | Среднее потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низинское с.п. | м3 | 404030,0 | 1216,5 | 1520,7 |
| технологическая зона ВС 1 | м3 | 365079,0 | 1000,2 | 1250,3 |
| технологическая зона ВС 2 | м3 | 78951,0 | 216,3 | 270,4 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Распределение затрат общего полезного отпуска воды питьевого качества в Морозовском городском поселении происходит следующим образом:

Таблица 8 – Баланс водопотребления по группам в 2021 году

| Наименование потребителей | Ед. изм. | МУП «Низино» |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 70,871 |
| Население | тыс. м3 | 226,909 |
| Прочие организации | тыс. м3 | 61,982 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 5,260 |
| Потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 79,008 |
| Итого |  | 373,159 |
| Горячее водоснабжение |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| Население | тыс. м3 | 35,119 |
| Прочие организации | тыс. м3 | 0,416 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 1,543 |
| Потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 18,84 |
| Итого |  | 55,918 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 28.12.17 №632 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению:

Таблица 9 – Нормативы потребления коммунальных услуг

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м/чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: | - | - |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 | - |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: | - | - |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 | - |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 | - |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 | - |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 4,88 |

Исходя из приведённой таблицы средняя норма потребления для многоквартирных домов с централизованным горячем водоснабжением (и без централизованного горячего водоснабжения), с водопроводом и канализацией составляет 5,36 м3/чел. в месяц. Для домов с водопользованием из уличных водоразборных колонок норма потребления составляет 1,30 м3/чел. в месяц.

Таблица 10 – Нормативы потребления по горячему водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м /чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: | - |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Средний норматив потребления холодной воды на общедомовые нужды составляет 0,09 м3 на человека в месяц или 3 литра воды на человека в сутки.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в целях экономии потребляемых водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

Обеспеченность приборами учета в 2021 году составляет:

– население – 84%;

– организации – 99,9%;

– бюджет – 98%.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

На территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района отсутствуют собственные источники пресных вод. Водоснабжение осуществляется из магистрального водопровода.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2021 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

– Генеральным планом муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Ленинградской области;

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Объем расхода воды на 2021-2032 годы

| № п/п | Наименование показателя | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |
| 1 | Водозабор (подъем) исходной воды | 444,03 | 444,03 | 444,03 | 444,03 | 441,422 | 438,422 | 434,522 | 427,422 | 424,222 | 414,722 | 413,322 | 411,822 |
| 2 | Расход воды на собственные нужны эксплуатирующих организаций | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 |
| 3 | Подача воды в водопроводные сети | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 370,551 | 367,551 | 363,651 | 356,551 | 353,351 | 343,851 | 342,451 | 340,951 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 76,4 | 73,4 | 69,5 | 62,4 | 59,2 | 49,7 | 48,3 | 46,8 |
| 5 | Полезная реализация воды абонентам | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| 6 | Населению (ХВС) | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 |
| 7 | Бюджетным потребителям (ХВС) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 8 | Иным потребителям (ХВС) | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 |
| ГВС |
| 9 | Водозабор (подъем) исходной воды | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,278 | 54,678 | 53,778 | 53,278 | 52,778 | 51,778 | 50,178 | 49,478 |
| 10 | Расход воды на собственные нужны эксплуатирующих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Подача воды в водопроводные сети | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,278 | 54,678 | 53,778 | 53,278 | 52,778 | 51,778 | 50,178 | 49,478 |
| 12 | Потери воды при транспортировке | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,2 | 17,6 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 14,7 | 13,1 | 12,4 |
| 13 | Полезная реализация воды абонентам | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 |
| 14 | Населению (ГВС) | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 |
| 15 | Бюджетным потребителям(ГВС) | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 16 | Иным потребителям(ГВС) | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в д. Низино и пос. Жилгородок в настоящее время является закрытой, путем установки АИТП. В поставке ГВС населению отсутствуют насосы ГВС, так как водоподготовка происходит непосредственно в домах.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

В таблице ниже представлены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды потребителями, вычисляемые на основании данных генерального плана по планируемой застройке и прогнозируемой численности населения для расчета перспективных значений.

Таблица 12 – Расчетное водопотребление муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| 1 | Потребление холодной воды годовое | тыс.м³/г. | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| 2 | Потребление холодной воды среднесуточное | м³/сут | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 |
| 3 | Потребление холодной воды максимальное суточное | м³/сут | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются организацией МУП «Низино».

В перспективе развития муниципального образования предлагается расширение границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распределительных водопроводов и присоединения новых абонентов.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой и горячей воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с Генеральным планом, СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также на основе фактических расходов воды абонентами.

Ожидаемый (расчетный) прирост потребления воды к 2032 году по каждому из типов абонентов и по каждой статье расхода воды представлен в таблице ниже.

Таблица 13 – Прогноз приростов потребления холодной и горячей воды по типам абонентов (в тыс. м3)

| Статья расхода воды | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |
| Население | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 |
| Бюджетные потребители | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Иные потребители | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 |
| Холодная питьевая вода | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| ИТОГО | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| ГВС |
| Население | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 |
| Бюджетные потребители | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| Иные потребители | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| Горячее водоснабжение | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 |
| ИТОГО | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества на период 2021-2032 г представлены в таблице ниже.

Таблица 14 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Показатель | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 370,551 | 367,551 | 363,651 | 356,551 | 353,351 | 343,851 | 342,451 | 340,951 |
| Отпущено воды потребителям всего | тыс. м3 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| Потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 76,4 | 73,4 | 69,5 | 62,4 | 59,2 | 49,7 | 48,3 | 46,8 |
| Доля потерь в сетях при передаче | % | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 20,6 | 19,9 | 19,1 | 17,5 | 16,7 | 14,5 | 14,1 | 13,7 |
| Среднесуточные потери в сетях при передаче | м3/сут | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 203,8 | 201,1 | 190,4 | 170,9 | 162,2 | 136,2 | 132,3 | 128,2 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

Исходя из предыдущих разделов схемы, составлен общий баланс водоснабжения муниципального образования с разделением по группам абонентов, и представлен в таблице ниже.

Таблица 15 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Наименование затрат | Ед. изм. | Период, г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032 |
| ХВС |
| Поднято воды | тыс. м3 | 444,03 | 444,03 | 444,03 | 444,03 | 441,422 | 438,422 | 434,522 | 427,422 | 424,222 | 414,722 | 413,322 | 411,822 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 | 70,871 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 373,159 | 370,551 | 367,551 | 363,651 | 356,551 | 353,351 | 343,851 | 342,451 | 340,951 |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 79,008 | 76,4 | 73,4 | 69,5 | 62,4 | 59,2 | 49,7 | 48,3 | 46,8 |
| Отпущено воды потребителям всего | тыс. м3 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| Производственно-хозяйственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нужды собственных подразделений | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечные потребители | тыс. м3 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 | 294,151 |
| Население | тыс. м3 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 | 226,909 |
| Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Иным потребителям | тыс. м3 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 | 61,982 |
| ГВС |
| Поднято воды | тыс. м3 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,278 | 54,678 | 53,778 | 53,278 | 52,778 | 51,778 | 50,178 | 49,478 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,918 | 55,278 | 54,678 | 53,778 | 53,278 | 52,778 | 51,778 | 50,178 | 49,478 |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,2 | 17,6 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 14,7 | 13,1 | 12,4 |
| Отпущено воды потребителям всего | тыс. м3 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 |
| Производственно-хозяйственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нужды собственных подразделений | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечные потребители | тыс. м3 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 | 37,078 |
| Население | тыс. м3 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 | 35,119 |
| Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| Иным потребителям | тыс. м3 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На сегодняшний день в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района дефицитов производственных мощностей нет.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ГУП «Водоканал Лениградской области» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с перспективой развития муниципального образования, а также в связи с существующими проблемами в системах водоснабжения муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района (см. п. 1.8.), к строительству предлагаются следующие объекты:

– прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением потребителей к ним;

– реконструкция водопроводных сетей по обеим системам.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 – потери напора на 1 этаже, м; 4 – потери напора на каждом последующем этаже, м; n – число этажей.

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь вводимыми очистными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

– металлические трубы;

– неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

– полиэтиленовые РЕ, П;

– полипропиленовые РР, ПП;

– полибутиленовые РВ, ПБ;

– поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

– композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

– двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.);

– комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

– ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

– ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

– ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

– мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

– комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

– на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

– на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

– двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

– комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

– мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

– селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

– на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

– на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр –  цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

– трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

– не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

– системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

– системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

– были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

– конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

– сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

– эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды в настоящее время регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

– максимальное допустимое содержание вредных веществ;

– мутность;

– цветность;

– запах;

– вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Применяют способы очистки воды, аналогичные способам, применяемым для очистки сточных вод.

К таким специальным методам относят:

– обеззараживание воды от болезнетворных бактерий;

– методы сорбционной очистки;

– опреснение и обессоливание воды;

– удаления из воды ряда наиболее характерных примесей (например, железа, марганца, диоксинов, галогенорганических соединений).

Методы обеззараживания воды

1. Обработка воды хлором (хлорирование воды)

Хлор обладает широким спектром антимикробного действия.

Для хлорирования применяется либо газообразный хлор, который подается в обеззараживаемую воду, либо твердые хлорсодержащие вещества (например, гипохлорит натрия).

Хотя хлорирование воды − наиболее распространенный и дешевый способ ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков.

Во-первых, хлор сильное токсическое вещество и его хранение в больших количествах в газообразном (или сжиженном) виде на станциях подготовки питьевой воды представляет серьезную опасность и требует особых мер обеспечения безопасности.

Во-вторых, избыточный хлор, введенный в воду, в свободном состоянии сам представляет серьезную опасность для человека. Он также может вступать в реакцию с оставшимися в воде микропримесями органических соединений с образованием крайне токсичных веществ, например, хлороформа, который обладай канцерогенным действием.

Подобные реакции укоряются при нагреве и кипячении воды.

Поэтому перехлорирование воды представляет опасность и, чтобы ее уменьшить, необходимо перед кипячением воды ее отстаивать в приоткрытой емкости для удаления растворенного в ней избыточного хлора.

2. Озонирование

Применение озона (О3) в качестве дезинфектанта воды лишено указанных недостатков, связанных с использованием хлора. Кроме обеззараживания озон устраняет запахи, обесцвечивает воду и улучшает ее вкусовые качества. Введение озона в воду не изменяет ее минеральный состав, щелочность, содержание свободной углекислоты. Такое действие озона связано с его исключительно высоким окислительным потенциалом. Переозонирование воды в отличие от перехлорирования не представляет опасности, так как озон нестабилен и быстро распадается с образованием кислорода, повышенное содержание которого в воде полезно.

Недостаток озонирования связан с тем, что при содержании в воде ионов брома он может окисляться озоном с окислов брома (бромат – ионов), которые токсичны. Поэтому в настоящее время для избежания образования броматов вводят более жесткие технологические режимы озонирования.

Озонирование − более дорогой метод обеззараживания воды, но в целом более эффективный. Он требует создания на станциях водоподготовки озонаторных установок, в которых озон получают путем расщепления молекулы кислорода под действием высоковольтных электрических разрядов (подобно тому как воздух атмосферы озонируется под действием разрядов молнии).

3. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением

В отличие от предыдущих способов это безреагентный способ.

Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200 − 295 нм. Ультрафиолетовое излучение указанного диапазона приводит к уничтожению микроорганизмов, присутствующих в воде (бактерий, вирусов, водоросли др.). В отличие от хлорирования и озонирования ультрафиолетовое излучение не обладает побочными вредными эффектами, связанными с возможным изменением химического состава и появлением токсичных веществ.

Основное требование при УФ − обработке − прозрачность воды. Это является существенным ограничением в системе водоподготовки, так как устранение мутности воды достигается в предварительных ступенях её обработки, которые были указаны ранее.

4. Ультразвуковая обработка

Данный способ мало распространен и является безреагентным.

Ультразвук (частота свыше 200 кГц) приводит к механическому разрушению бактерий.

5. К другим безреагентным методам можно отнести термическую обработку (5 − 10 мин кипячение, которое широко используете быту), обработку ионизирующими облучениями (рентгеновское лучение), токами высокой частоты.

6. Сорбционная очистка питьевой воды

Сущность − улавливание загрязнений поверхностью высокопористого твердого металла.

Наиболее распространенным адсорбентом являются активированные древесные угли (АУ).

Кроме улавливания вредных примесей с высокой эффективностью АУ дехлорируют воду при ее избыточном хлорировании.

7. Опреснение и обессоливание воды применяют для удаления из воды солей (например, опреснение морской воды).

Наиболее распространенные методы:

– дистилляция;

– обратный осмос;

– электродиализ;

– ионный обмен.

Дистилляция основана на нагреве воды, ее испарении и последующей конденсации паров. В образующемся конденсате практически отсутствуют растворенные соли.

Обратный осмос − процесс, обратный прямому осмосу.

Сущность прямого осмоса состоит в том, что если разделить закрытый сосуд полупроницаемой мембраной из специального материала (например, ацетатцеллюлозы) на две части, в одной из которой будут находиться растворы солей с различной концентрацией, то начинается процесс выравнивания концентрации, заключающийся в диффузии растворителя через мембрану менее концентрированного раствора в более концентрированный. При этом повышается давление в части сосуда с более концентрированным раствором. Процесс диффузии продолжается до тех пор, пока давление не компенсирует диффузионный напор.

Электродиализ − процесс переноса ионов через мембрану под действием приложенного к ней электрического поля.

Сорбционные фильтры используют для удаления остаточного хлора, растворенных газов, органических соединений, улучшения органолептических показателей. Кроме того, используют ультрафиолетовые стерилизаторы, обратноосмотические, ионообменные и электрохимические фильтры.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения:

- организация учета воды (установка водосчетчиков);

– оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

– правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

– установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

– не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

– установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа «Компакт» и др.);

– своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежании случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

– отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

– все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, эксплуатирующую водозаборные сооружения.

Государственный надзор за первой и второй зонами санитарной охраны возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор».

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

– повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

– оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

– снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

– сократить потери воды при транспортировке;

– сократить затраты на ремонт оборудования;

– предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

– повысить надежность управления технологическими процессами;

– повысить уровень безаварийности технологических процессов;

– повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

– производить комплексный коммерческий и технический учет;

– обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

– подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

– подсистема автоматизации водоподготовки;

– подсистема автоматизации второго подъёма воды;

– автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

–  автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

– автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

– автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

– автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

– автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

– автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров;

– уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

– выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

– автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

– автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

– автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

– отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

– ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

– видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

– непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

– автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала;

– автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

– снижение расхода электроэнергии;

– снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

– снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

– снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

– снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

– снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование – это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт – нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

– об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

– об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

– о показателях энергетической эффективности;

– о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

– о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

– о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

– подготовить проект модернизации;

– оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

– актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.

Перспективная система водоснабжения муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

– логического управления технологическими операциями – включение/ отключение насосов по необходимости;

– поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

– автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

– применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

– применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

– снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

– автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

– оперативной обработки информации.

– своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В настоящее время в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения не осуществляется.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения развиты слабо, т.к. нет автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления.

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки подземных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланировано.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В Схеме водоснабжения в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Строительство водопроводных сетей в муниципальном образовании Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

– грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

– по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав;

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

– строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

– обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

– организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

– благоустройство территории и насосных станций.

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 16.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2022 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 16.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 16 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2022 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

– группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

– группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

– группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

– группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

– группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 16 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы капиталовложений, тыс. руб. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | средняя стоимость строительства (1км водопроводных сетей Д=100 мм) 2026 тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

– результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

– сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 17 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показатели | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей.% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 84% | 84% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | иные объекты | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение, эксплуатируемая МУП «Низино», подключена к канализационному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на двух разных участках.

Данная организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием сточных вод от МУП «Низино» и обеспечивает их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Самотечный канализационный коллектор деревни Низино, подключен к канализационному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в районе Гостилицкого шоссе («Старый Петергоф»).

Напорный канализационный коллектор поселка Жилгородок, подключен к канализационному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в районе пересечения ул. Озерная и ул. Дашкевича («Новый Петергоф»).

К системе водоотведения МУП «Низино» относится:

1. Самотечный канализационный коллектор 1991 года постройки, выполненный из железобетонных, чугунных и ПНД труб Д - 400 мм, протяженностью 8784,8 м;

2. Комбинированный канализационный коллектор 1992 года постройки, выполненный из железобетонных, чугунных, стальных и ПНД труб Д-150- 300 мм, протяженностью 10777,8 м и разводящая сеть;

3. Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1);

Водоотведение основной части потребителей на данный момент осуществляется за счет самотечного канализационного коллектора деревни. Низино, что составляет 71% от общего объема сточных вод муниципального образования Низинское сельское поселение. Оставшиеся 29% стоков канализуются за счет системы водоотведения поселка Жилгородок.

Система дождевой канализации в дер. Низино отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу. Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

д. Узигонты

В дер. Узигонты стоки отводятся только от 15 многоквартирных жилых домов. Сточные воды по трубопроводам поступают на очистные сооружения, эксплуатирующая организация ООО «Тареал»

Услугами централизованного водоотведения обеспечено 3876 человек населения, все предприятия производственной и социальной сферы поселения. У неохваченных централизованной системой водоотведения абонентов хозяйственно-бытовые стоки поступают в местные выгреба или септики, которые расположены на территории частных жилых домов.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Данные отсутствуют.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

В муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района сформировались три бассейна водоотведения (технологические зоны), включающие в себя систему сбора и транспортировки сточных вод (сети и коллекторы), насосные станции перекачки (КНС):

– Технологическая зона I – централизованное водоотведение в границах территории деревни Низино;

– Технологическая зона II – централизованное водоотведение в границах территории: поселок Жилгородок;

– Технологическая зона III – централизованное водоотведение в границах территории: деревня Узигонты.

Централизованным водоотведением обеспечены части поселков с многоквартирной жилой застройкой и частично индивидуальная жилая застройка.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории муниципального образования Низинское сельское поселение очистные сооружения отсутствуют, все стоки передаются на очистку в ГУП «Водоканал СПБ».

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей канализации в однотрубном представлении в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района составляет 19,6 км.

Самотечный коллектор деревни Низино.

Год постройки коллектора 1991 г. Коллектор выполнен из железобетонных труб Д-400 мм, уложенных на глубину 3 м с гидравлическим уклоном 0,003. Коллектор имеет 27 смотровых колодцев. Геодезический перепад между его началом и концом составляет 11 м.

Капитального ремонта коллектора с момента его постройки не проводилось. Инструментальное обследование коллектора так же не проводилось. О его фактическом состоянии информации нет.

Напорный коллектор поселок Жилгородок.

В 2017 году было переложено 800 п.м. канализационной сети, от п. Жилгородок до д. Санино с использованием ППУ.

Таблица 18 – Характеристика канализационной сети

| Наименование сети водоотведения | Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть водоотведения д.Низино | Участок 1 | 3798 | Железобетон | - | 1991 |
|  | Участок 2 | 362,3 | Чугун | - | 1991 |
|  | Участок 3 | 2703,3 | Композитные материалы | - | 1991 |
|  | Участок 4 | 992,1 | Композитные материалы | - | 1991 |
|  | Участок 5 | 74,1 | Композитные материалы | - | 1991 |
|  | Участок 6 | 855 | Полимер | - | 1991 |
| Сеть водоотведения п.Жилгородок | Участок 1 | 3968 | Чугун | - | 1992 |
|  | Участок 2 | 3942 | Чугун | - | 1992 |
|  | Участок 3 | 65 | Сталь | - | 1992 |
|  | Участок 4 | 96 | Сталь | - | 1992 |
|  | Участок 5 | 434 | Железобетон | - | 1992 |
|  | Участок 6 | 1258 | Железобетон | - | 1992 |
|  | Участок 7 | 447,8 | Железобетон | - | 1992 |
|  | Участок 8 | 24,6 | Композитные материалы | - | 1992 |
|  | Участок 9 | 542,4 | Композитные материалы | - | 1992 |
| Сеть водоотведения д.Узигонты | - | 4210,0 | Композитные материалы | - | 2015 |
| ИТОГОГ |  | 23772,6 |  |  |  |

В системе канализованния для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

Из нижеприведенных данных видно, что оборудование насосных станций находится в удовлетворительном состоянии.

КНС № 1 расположена в северо-восточной части поселка Жилгородок, в 200 метрах от Санинской дороги.

Подземная часть насосной станции: диаметр 5,5 м, глубина заложения подводящего коллектора 5,5 м, приямок находится на отметке – 7,5 м. Надземная часть насосной станции прямоугольная, одноэтажная, высотой 3,6 м, размерами в осях 6,0*4,5 м. Подземная часть насосной станции разделена глухой перегородкой на два отделения, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом - машинное отделение. Емкость приемного резервуара составляет 13,6 м3. Дно приемного резервуара имеет уклон i=0,1 к приямку, в котором расположены всасывающие патрубки насосов.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Стоки отводятся самотечно-напорной канализационной системой на очистные сооружения (КОС).

Одним из источников загрязнения являются неочищенные сточные воды, что выражается в несоответствии качества очищенных сточных вод требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 по взвешенным веществам, нитритам, нефтепродуктам. Необходима реконструкция канализационных очистных сооружений с заменой части существующего технологического оборудования очистки сточных вод новым оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время централизованная система канализации охватывает 74,5 % потребителей от общего количества населения. Услугами централизованного водоотведения обеспечено 3876 человек, предприятия производственной и социальной сферы поселения.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основными техническими проблемами централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района являются:

- высокий процент износа (моральный и технический) оборудования на очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации;

- высокий процент износа самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации;

- центральные коллектора требуют прочистки с последующим удалением иловых отложений.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует. Данные представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Баланс водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | 321,411 |
| Расходы на собственные нужды |  | 13,694 |
| абоненты группы «население» | тыс. м3/год | 221,95 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | 22,943 |
| абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | 62,824 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | - |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный дополнительный приток – поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, от состояния грунтов и качества работы системы городского водостока.

Канализационная система изначально обладает рядом свойств, которые предопределяют существование неорганизованного поступления в нее природных вод (дождевых, талых и грунтовых). Это предопределено наличием не плотностей в конструктивных элементах канализационной сети, ее протяженностью и разветвленностью, отсутствием системы водостока в сопредельных территориях, по которым проходят линейные сооружения системы водоотведения, эксплуатируемой МУП «Низино».

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения об объемах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения не предоставлены. В связи с этим, проведение ретроспективного анализа не представляется возможным.

Таблица 20 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Год | Объем отведенных и очищенных сточных вод, м3 |
| --- | --- |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| 2021 | 321,411 |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Наименование затрат | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Низинское сельское поселение |
| Население | тыс. м3 | 221,95 | 221,95 | 221,95 | 221,95 | 221,95 | 226,4 | 240,7 | 263,2 | 304,3 | 349,9 | 437,5 | 546,8 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 22,943 | 22,943 | 22,943 | 22,943 | 22,943 | 23,7 | 24,9 | 26,5 | 30,5 | 31,7 | 32,7 | 35,9 |
| Прочие потребители |  | 32,824 | 32,824 | 32,824 | 32,824 | 32,824 | 33,9 | 35,6 | 37,5 | 39,5 | 41,4 | 42,6 | 43,9 |
| Собственные нужды |  | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 | 13,694 |
| Отведенных стоков всего |  | 321,411 | 321,411 | 321,411 | 321,411 | 321,411 | 297,694 | 314,894 | 340,894 | 387,994 | 436,694 | 526,494 | 640,294 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться. Вместе с тем, если такое подключение произойдет, то увеличение объемов сточных вод будет не значительным.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района структурно состоит из следующих элементов:

– внутриквартальной и внутри дворовой сети;

– смотровых колодцев;

– магистральных коллекторов;

– канализационных насосных станций.

В настоящее время согласно данным, представленным администрацией на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района выделяются две технологические зоны.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение, эксплуатируемая МУП «Низино», подключена к канализационному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на двух разных участках.

Данная организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием сточных вод от МУП «Низино» и обеспечивает их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Данные об организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Тареал» отсутствуют, в настоящие время мощность существующих КОС рассчитана на прием стоков в размере 400 м3, с перспективной проектной мощностью 1200 м3.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Режимы работы КНС во многом определяют гидравлические режимы работы всей системы. В зависимости от количества находящихся в работе напорных трубопроводов и от направления перекачки меняется производительность насосных агрегатов, следовательно, изменяется наполнение в трубопроводах и количество объемов сточных вод.

Для оптимального режима работы системы водоотведения необходимо соблюдать согласованность в установлении режимов работы самотечных трубопроводов, КНС и напорных трубопроводов.

По данным действующей «Схемы водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение»:

– при увеличении нагрузки на систему водоотведения деревни Низино до расчетных значений, заполнение магистральных самотечных трубопроводов не будет превышать предельных значений (70%), среднее отношение высоты стоков к диаметрам трубопроводов составит 53%, что говорит о том, что у системы водоотведения деревни Низино после подключения расчетной нагрузки останется еще запас на подключение дополнительных потребителей;

– расчет самотечных участков коллекторов поселка Жилгородок до расчетных значений показал, что участок между КНС № 1 и 2 выдержит расчетную нагрузку с запасом, а вот участок (Ду 300 мм, L=1200 м) от КГ до границы балансовой принадлежности («Новый Петергоф») будет работать на пределе своей возможности.

Из приведенной информации видно, что существующий самотечный коллектор от деревни Низино до «Старого Петергофа» способен пропустить перспективную нагрузку с запасом, при условии его хорошего состояния. Комбинированный коллектор от поселка Жилгородок до «Нового Петергофа» так же способен пропустить перспективную нагрузку, за исключением конечного самотечного участка (Ду 300 мм L=1200 м), подходящего к границе балансовой принадлежности, который будет работать на пределе своей возможности.

Для определения фактического состояния коллекторов необходимо провести их инструментальное обследование и гидравлические испытания.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения муниципального образования Низинское сельское поселение, эксплуатируемая МУП «Низино», подключена к канализационному коллектору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на двух разных участках.

Данная организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием сточных вод от МУП «Низино» и обеспечивает их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления

1. Устранение существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведении в муниципальные образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

2. Поддержание надежности водоотведения и нормативного качества сбрасываемой в водный объект очищенной сточной жидкости.

3. Постепенное увеличение эксплуатационного ресурса сооружений инженерно-коммунальной инфраструктуры, за счет плановой замены и капитального ремонта.

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, в %.

Задачи

1. Привести тариф на водоотведение к экономически обоснованной величине с последующей его индексацией на величину инфляции или не более чем на предельный индекс, устанавливаемый в соответствии с Постановлениями правительства РФ.

2. Постепенно снижать приток поверхностных вод в систему водоотведения.

Целевые показатели развития

Основными целевыми показателями развития системы водоотведения города на ближайшее время могут являться:

1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, в %.

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения.

3. Удельное количество повреждений на сетях водоотведения на 1 км (включая аварии, изливы, засоры).

4. Удельное электропотребление на водоотведение (кВтч/м3).

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

– замена изношенных канализационных сетей;

– строительство новых канализационных сетей;

– реконструкция существующих насосных станций;

# Мероприятия по развитию системы дождевой канализации

Схемой предлагается организация строительства открытой и закрытой ливневой сети на территориях населенных пунктов муниципального образования «Низинское сельское поселение» с отведением ливневого стока на очистные сооружения и дальнейшим сбросом очищенного стока в водные объекты.

До 2032года предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство очистных сооружениях поверхностного стока производительностью не менее 5916 м3/сут. в составе:

- аккумулирующий резервуар;

- резервуар очищенной дождевой воды.

- Строительство сбросного коллектора очищенных дождевых вод от  очистных сооружений.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на основе:

– анализа существующих технических и технологических проблем;

– анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов обследований, и включают в себя, в зависимости от типа объекта, оценку по критериям;

– обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

– повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

– обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы сооружений и оборудования;

– обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества повреждений и засоров;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в том числе:

– Федеральным законом от 7 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основными техническими мероприятиями по водоотведению необходимыми для охвата существующих потребителей на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района является реконструкция КНС и межквартальных сетей.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод на очистные сооружения канализации необходимо создание системы управления водоотведением муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

2. Снижение потребления электроэнергии;

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала;

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования и КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при строительстве и реконструкции КНС предусмотреть:

1. Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

2. Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

3. Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

4. Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

– для уличной сети – 200 мм., для небольших населенных пунктов – 150 мм.;

– для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм.;

– для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм., внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

– разрушения трубы от внешних нагрузок – не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

– замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СП 42.13330.2016.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные коллекторы, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

– для сетей диаметром менее 600мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения.

Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м,
закрытого типа – 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций – 300 м.

Таблица 22 – Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошения, метр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 23 – Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород | - |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

Рисунок 2 – Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части поселка к показателям применяется коэффициент 1,06.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

- земляные работы по устройству траншеи;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

- устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

Таблица 24 – Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе

| Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта | Всего финансирование, тыс. руб. | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| - | средняя стоимость строительства (1 км канализационных сетей) 2056 тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 25 – Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2021 год | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

− Пункт 5 Статьи 8 Главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

− Пункт 6 Статьи 8 Главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

− Пункт 7 Статьи 8 Главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

В муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района не выявлены бесхозные сети водоотведения.